| 条 件 | 応 札 |
| --- | --- |
| 本体部、ディスプレイ部、生体情報入力部から構成され、一体型モニタであること。 |  |
| ディスプレイ部は18.5inch以上、解像度（1366×768）以上のタッチパネル液晶ディスプレイを有すること。 |  |
| 測定している波形を３ｃｈ同時記録することが可能なサーマルアレイレコーダを有すること。 |  |
| 心拍数、呼吸数、体温、動脈血酸素飽和度、脈拍数、観血血圧 、非観血血圧、CO2、酸素濃度、麻酔ガス濃度、SpHb、PI、MVe、TVe、TVi、PEAK、PEEP、MEAN、BIS、TOF |  |
| 筋弛緩測定は筋電図式であり大人用、小児用の電極もあること |  |
| 長時間波形に関しては波形を240時間以上保存できること |  |
| 不整脈解析は27項目以上あること |  |
| 外部機器データを取り込む機能を有すること |  |
| 麻酔記録システムと接続できること |  |

日付　　　　　年　　　　月　　　　日

社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

応札仕様書　（ベッドサイドモニター）