| 条 件 | 応 札 |
| --- | --- |
| 健診･人間ドック仕様であること |  |
| 身長計：測定範囲 100cm以上200cm以下が測定できること、目量0.1cm単位であること、自動測定可能であること |  |
| 体重計：ひょう量200kg、目量0.1kg単位であること |  |
| 精度等級3級以上であること |  |
| 測定時間：身長･体重･体組成の同時進行で約10秒の測定時間であること |  |
| 体組成評価法：4C法であること |  |
| 電源：AC100Vであること |  |
| 体脂肪率：0.1％(3.0～75％)判定付きであること、脂肪量：0.1kg単位であること、除脂肪量：0.1kg単位であること |  |
| 体水分量：0.1kg単位であること、体水分率：0.1％単位であること、基礎代謝量：0～9999kcal/日(1kcal/日単位)判定付きであること |  |
| BMI：0.1単位･判定付きであること、標準体重：0.1kg単位であること、肥満度：0.1％単位であること、筋肉量：0.1kg単位･判定付きであること、推定骨量：0.1kg単位であること |  |
| 内臓脂肪レベル：1.0～59.0レベル(0.5レベル単位)･判定付きであること、ローレル指数(17歳以下)：0.1単位であること、脚部筋肉量点数：50～150点(1点単位)･判定付きであること |  |
| 体型判定：9段階であること、インピーダンス：リアクタンス、レジスタンスであること、プリントアウト：印字項目選択可能であること |  |
| 通信機能(USB又はRS-232C)が搭載されていること、電子カルテや健診システムと連携が可能であること |  |

日付　　　　　年　　　　月　　　　日

社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

応札仕様書　（身長体重体組成計）